## Mabote_5dias
Data | Hora | Tipo_Clima | Radiacao_Solar_W_m2 | Velocidade_Vento_m_s | Temperatura_C | Nebulosidade_pct | Humidade_pct | Demanda_Comunidade_kW | Geracao_Solar_Estimada_kWh | Geracao_Eolica_Estimada_kWh
2026-08-01 | 00:00 | Bom | 0 | 0.8 | 17.4 | 30 | 98 | 2.41 | 0 | 0
2026-08-01 | 01:00 | Bom | 0 | 0.8 | 17.1 | 23 | 98 | 2.02 | 0 | 0
2026-08-01 | 02:00 | Bom | 0 | 0.8 | 17.9 | 33 | 98 | 2.03 | 0 | 0
2026-08-01 | 03:00 | Bom | 0 | 0.8 | 18.7 | 38 | 98 | 2.47 | 0 | 0
2026-08-01 | 04:00 | Bom | 0 | 0.8 | 20.6 | 38 | 98 | 2.28 | 0 | 0
2026-08-01 | 05:00 | Bom | 0 | 0.8 | 22 | 24 | 94 | 2.15 | 0 | 0
2026-08-01 | 06:00 | Bom | 0 | 1.2 | 24.1 | 36 | 89 | 3.44 | 0 | 0.03
2026-08-01 | 07:00 | Bom | 212.9 | 1.8 | 25.9 | 17 | 80 | 3.62 | 1.53 | 0.11
2026-08-01 | 08:00 | Bom | 380.1 | 2.4 | 27.5 | 29 | 72 | 3.56 | 2.74 | 0.25
2026-08-01 | 09:00 | Bom | 581.4 | 2.6 | 28.7 | 12 | 67 | 4.8 | 4.19 | 0.32
2026-08-01 | 10:00 | Bom | 689.9 | 3.3 | 29.7 | 24 | 62 | 4.54 | 4.97 | 0.65
2026-08-01 | 11:00 | Bom | 770.4 | 3.5 | 31.2 | 20 | 57 | 5.11 | 5.55 | 0.77
2026-08-01 | 12:00 | Bom | 820.2 | 3.9 | 30.9 | 15 | 58 | 4.46 | 5.91 | 1.07
2026-08-01 | 13:00 | Bom | 848.9 | 3.7 | 30.7 | 7 | 60 | 5.03 | 6.11 | 0.91
2026-08-01 | 14:00 | Bom | 673.5 | 4.1 | 30.2 | 25 | 62 | 5.2 | 4.85 | 1.24
2026-08-01 | 15:00 | Bom | 565.5 | 3.7 | 28.9 | 16 | 65 | 4.45 | 4.07 | 0.91
2026-08-01 | 16:00 | Bom | 346.1 | 4 | 27.7 | 39 | 73 | 4.85 | 2.49 | 1.15
2026-08-01 | 17:00 | Bom | 205.5 | 3.7 | 25.9 | 20 | 82 | 8.98 | 1.48 | 0.91
2026-08-01 | 18:00 | Bom | 6.2 | 3 | 24.5 | 23 | 89 | 7.97 | 0.04 | 0.49
2026-08-01 | 19:00 | Bom | 0 | 2.5 | 21.9 | 22 | 95 | 8.38 | 0 | 0.28
2026-08-01 | 20:00 | Bom | 0 | 2 | 20.2 | 38 | 98 | 8.46 | 0 | 0.14
2026-08-01 | 21:00 | Bom | 0 | 1.8 | 19.1 | 39 | 98 | 8.42 | 0 | 0.11
2026-08-01 | 22:00 | Bom | 0 | 1.3 | 18.1 | 39 | 98 | 5.3 | 0 | 0.04
2026-08-01 | 23:00 | Bom | 0 | 0.9 | 17.6 | 50 | 98 | 4.92 | 0 | 0
2026-08-02 | 00:00 | Bom | 0 | 0.8 | 17 | 23 | 98 | 2.49 | 0 | 0
2026-08-02 | 01:00 | Bom | 0 | 0.8 | 16.9 | 34 | 98 | 2 | 0 | 0
2026-08-02 | 02:00 | Bom | 0 | 0.8 | 18 | 24 | 98 | 2.04 | 0 | 0
2026-08-02 | 03:00 | Bom | 0 | 0.8 | 19.2 | 26 | 98 | 2.17 | 0 | 0
2026-08-02 | 04:00 | Bom | 0 | 0.8 | 20.5 | 31 | 98 | 2.49 | 0 | 0
2026-08-02 | 05:00 | Bom | 0 | 0.8 | 22.2 | 35 | 94 | 2.17 | 0 | 0
2026-08-02 | 06:00 | Bom | 0 | 1.1 | 24.2 | 23 | 88 | 3.76 | 0 | 0.02
2026-08-02 | 07:00 | Bom | 188.7 | 1.8 | 25.9 | 26 | 78 | 3.78 | 1.36 | 0.11
2026-08-02 | 08:00 | Bom | 413.4 | 2 | 27.3 | 17 | 72 | 3.62 | 2.98 | 0.14
2026-08-02 | 09:00 | Bom | 559.9 | 2.7 | 29 | 22 | 67 | 5.11 | 4.03 | 0.35
2026-08-02 | 10:00 | Bom | 741 | 2.9 | 30.4 | 11 | 63 | 4.87 | 5.34 | 0.44
2026-08-02 | 11:00 | Bom | 799 | 3.5 | 31.3 | 16 | 60 | 4.57 | 5.75 | 0.77
2026-08-02 | 12:00 | Bom | 793.7 | 4.1 | 30.9 | 24 | 60 | 5.26 | 5.71 | 1.24
2026-08-02 | 13:00 | Bom | 779.5 | 3.8 | 30.4 | 16 | 59 | 4.83 | 5.61 | 0.99
2026-08-02 | 14:00 | Bom | 685.7 | 4.2 | 30 | 24 | 63 | 4.48 | 4.94 | 1.34
2026-08-02 | 15:00 | Bom | 620.4 | 3.9 | 29.2 | 8 | 68 | 4.56 | 4.47 | 1.07
2026-08-02 | 16:00 | Bom | 354.1 | 3.9 | 27.1 | 40 | 75 | 4.82 | 2.55 | 1.07
2026-08-02 | 17:00 | Bom | 197.2 | 3.2 | 26 | 38 | 79 | 7.84 | 1.42 | 0.59
2026-08-02 | 18:00 | Bom | 9.2 | 3.4 | 23.6 | 29 | 89 | 8.65 | 0.07 | 0.71
2026-08-02 | 19:00 | Bom | 0 | 2.4 | 21.8 | 31 | 96 | 8.88 | 0 | 0.25
2026-08-02 | 20:00 | Bom | 0 | 2.5 | 20.6 | 43 | 98 | 8.29 | 0 | 0.28
2026-08-02 | 21:00 | Bom | 0 | 1.5 | 18.7 | 47 | 98 | 7.94 | 0 | 0.06
2026-08-02 | 22:00 | Bom | 0 | 1.2 | 17.7 | 36 | 98 | 4.94 | 0 | 0.03
2026-08-02 | 23:00 | Bom | 0 | 1.2 | 16.8 | 24 | 98 | 5.13 | 0 | 0.03
2026-08-03 | 00:00 | Bom | 0 | 0.9 | 17.4 | 46 | 98 | 2.25 | 0 | 0
2026-08-03 | 01:00 | Bom | 0 | 0.8 | 16.9 | 37 | 98 | 2.39 | 0 | 0
2026-08-03 | 02:00 | Bom | 0 | 0.8 | 17.4 | 39 | 98 | 2.24 | 0 | 0
2026-08-03 | 03:00 | Bom | 0 | 0.8 | 18.7 | 43 | 98 | 2.27 | 0 | 0
2026-08-03 | 04:00 | Bom | 0 | 0.8 | 20.8 | 35 | 98 | 2.12 | 0 | 0
2026-08-03 | 05:00 | Bom | 0 | 0.9 | 21.7 | 28 | 94 | 2.01 | 0 | 0
2026-08-03 | 06:00 | Bom | 0 | 1.3 | 24.1 | 17 | 88 | 3.55 | 0 | 0.04
2026-08-03 | 07:00 | Bom | 195.7 | 1.6 | 26.1 | 29 | 80 | 3.42 | 1.41 | 0.07
2026-08-03 | 08:00 | Bom | 405.2 | 2.2 | 27.9 | 23 | 72 | 3.33 | 2.92 | 0.19
2026-08-03 | 09:00 | Bom | 574.6 | 2.4 | 28.5 | 17 | 66 | 5 | 4.14 | 0.25
2026-08-03 | 10:00 | Bom | 756.7 | 3.2 | 29.7 | 8 | 63 | 4.53 | 5.45 | 0.59
2026-08-03 | 11:00 | Bom | 839.9 | 3.4 | 30.5 | 9 | 61 | 4.84 | 6.05 | 0.71
2026-08-03 | 12:00 | Bom | 829.8 | 3.7 | 30.9 | 12 | 58 | 4.58 | 5.97 | 0.91
2026-08-03 | 13:00 | Bom | 784.7 | 3.9 | 30.6 | 15 | 58 | 5.03 | 5.65 | 1.07
2026-08-03 | 14:00 | Bom | 700.8 | 3.7 | 30.2 | 17 | 62 | 5.29 | 5.05 | 0.91
2026-08-03 | 15:00 | Bom | 608.1 | 3.7 | 28.6 | 12 | 66 | 5.1 | 4.38 | 0.91
2026-08-03 | 16:00 | Bom | 400.2 | 3.9 | 27.8 | 23 | 74 | 5.25 | 2.88 | 1.07
2026-08-03 | 17:00 | Bom | 187.5 | 3.6 | 26.2 | 27 | 81 | 7.74 | 1.35 | 0.84
2026-08-03 | 18:00 | Bom | 9 | 3 | 23.7 | 16 | 90 | 7.63 | 0.06 | 0.49
2026-08-03 | 19:00 | Bom | 0 | 2.9 | 22.5 | 22 | 94 | 7.71 | 0 | 0.44
2026-08-03 | 20:00 | Bom | 0 | 2.5 | 20.1 | 47 | 98 | 8.27 | 0 | 0.28
2026-08-03 | 21:00 | Bom | 0 | 1.8 | 18.8 | 49 | 98 | 7.98 | 0 | 0.11
2026-08-03 | 22:00 | Bom | 0 | 1.1 | 18.4 | 23 | 98 | 5.35 | 0 | 0.02
2026-08-03 | 23:00 | Bom | 0 | 0.8 | 17 | 40 | 98 | 5 | 0 | 0
2026-08-04 | 00:00 | Ruim | 0 | 1 | 14.8 | 55 | 98 | 2.02 | 0 | 0.02
2026-08-04 | 01:00 | Ruim | 0 | 0.8 | 15.5 | 50 | 98 | 2.24 | 0 | 0
2026-08-04 | 02:00 | Ruim | 0 | 0.8 | 15.9 | 79 | 98 | 2.33 | 0 | 0
2026-08-04 | 03:00 | Ruim | 0 | 0.8 | 17.4 | 67 | 98 | 2.34 | 0 | 0
2026-08-04 | 04:00 | Ruim | 0 | 0.8 | 18.3 | 57 | 98 | 2.32 | 0 | 0
2026-08-04 | 05:00 | Ruim | 0 | 1.1 | 20.7 | 62 | 98 | 2.01 | 0 | 0.02
2026-08-04 | 06:00 | Ruim | 0 | 0.9 | 21.8 | 80 | 95 | 3.67 | 0 | 0
2026-08-04 | 07:00 | Ruim | 111 | 1.6 | 24.3 | 87 | 89 | 3.04 | 0.8 | 0.07
2026-08-04 | 08:00 | Ruim | 175.2 | 2.1 | 25.4 | 65 | 80 | 3.78 | 1.26 | 0.17
2026-08-04 | 09:00 | Ruim | 274.2 | 2 | 26.5 | 77 | 76 | 4.56 | 1.97 | 0.14
2026-08-04 | 10:00 | Ruim | 347.2 | 2.3 | 28 | 70 | 70 | 4.85 | 2.5 | 0.22
2026-08-04 | 11:00 | Ruim | 324 | 2.8 | 29.1 | 60 | 66 | 4.75 | 2.33 | 0.4
2026-08-04 | 12:00 | Ruim | 383.5 | 2.9 | 28.7 | 69 | 66 | 5.08 | 2.76 | 0.44
2026-08-04 | 13:00 | Ruim | 498.3 | 3.2 | 29 | 81 | 67 | 5.05 | 3.59 | 0.59
2026-08-04 | 14:00 | Ruim | 301.9 | 2.8 | 28.3 | 75 | 71 | 5.15 | 2.17 | 0.4
2026-08-04 | 15:00 | Ruim | 304.4 | 3.1 | 26.9 | 88 | 76 | 5.22 | 2.19 | 0.54
2026-08-04 | 16:00 | Ruim | 214.2 | 3.1 | 25.8 | 84 | 82 | 4.93 | 1.54 | 0.54
2026-08-04 | 17:00 | Ruim | 122.9 | 2.5 | 24.3 | 88 | 89 | 7.67 | 0.88 | 0.28
2026-08-04 | 18:00 | Ruim | 0 | 2.5 | 21.6 | 80 | 97 | 8.6 | 0 | 0.28
2026-08-04 | 19:00 | Ruim | 0 | 2 | 20.2 | 70 | 98 | 8.33 | 0 | 0.14
2026-08-04 | 20:00 | Ruim | 0 | 1.8 | 18.7 | 52 | 98 | 8.65 | 0 | 0.11
2026-08-04 | 21:00 | Ruim | 0 | 1.6 | 17.3 | 52 | 98 | 8.95 | 0 | 0.07
2026-08-04 | 22:00 | Ruim | 0 | 1.3 | 16.2 | 57 | 98 | 5.38 | 0 | 0.04
2026-08-04 | 23:00 | Ruim | 0 | 1.1 | 15.6 | 65 | 98 | 4.83 | 0 | 0.02
2026-08-05 | 00:00 | Ruim | 0 | 0.8 | 15.1 | 51 | 98 | 2.07 | 0 | 0
2026-08-05 | 01:00 | Ruim | 0 | 0.8 | 15.4 | 58 | 98 | 2.07 | 0 | 0
2026-08-05 | 02:00 | Ruim | 0 | 0.8 | 15.5 | 65 | 98 | 2.35 | 0 | 0
2026-08-05 | 03:00 | Ruim | 0 | 0.8 | 17 | 71 | 98 | 2.23 | 0 | 0
2026-08-05 | 04:00 | Ruim | 0 | 0.8 | 18.1 | 74 | 98 | 2.49 | 0 | 0
2026-08-05 | 05:00 | Ruim | 0 | 0.8 | 20.2 | 79 | 98 | 2.25 | 0 | 0
2026-08-05 | 06:00 | Ruim | 0 | 1.4 | 21.9 | 74 | 98 | 3.06 | 0 | 0.05
2026-08-05 | 07:00 | Ruim | 89.8 | 1.2 | 23.8 | 62 | 90 | 3.66 | 0.65 | 0.03
2026-08-05 | 08:00 | Ruim | 189 | 1.8 | 25.1 | 76 | 80 | 3.7 | 1.36 | 0.11
2026-08-05 | 09:00 | Ruim | 226.7 | 2.1 | 26.5 | 72 | 75 | 4.67 | 1.63 | 0.17
2026-08-05 | 10:00 | Ruim | 353.9 | 2.3 | 27.9 | 64 | 69 | 4.69 | 2.55 | 0.22
2026-08-05 | 11:00 | Ruim | 486.6 | 2.8 | 28.4 | 70 | 69 | 5.21 | 3.5 | 0.4
2026-08-05 | 12:00 | Ruim | 372 | 3.1 | 28.6 | 69 | 66 | 4.47 | 2.68 | 0.54
2026-08-05 | 13:00 | Ruim | 397.3 | 2.8 | 28.5 | 89 | 65 | 5.15 | 2.86 | 0.4
2026-08-05 | 14:00 | Ruim | 396.5 | 3.1 | 27.7 | 69 | 72 | 4.68 | 2.85 | 0.54
2026-08-05 | 15:00 | Ruim | 282.1 | 3.2 | 27.4 | 84 | 76 | 4.97 | 2.03 | 0.59
2026-08-05 | 16:00 | Ruim | 256 | 2.7 | 25.6 | 89 | 80 | 5.24 | 1.84 | 0.35
2026-08-05 | 17:00 | Ruim | 107.8 | 2.6 | 24.1 | 73 | 89 | 7.68 | 0.78 | 0.32
2026-08-05 | 18:00 | Ruim | 0 | 2.3 | 21.7 | 89 | 96 | 8.01 | 0 | 0.22
2026-08-05 | 19:00 | Ruim | 0 | 2.2 | 20.7 | 73 | 98 | 9.58 | 0 | 0.19
2026-08-05 | 20:00 | Ruim | 0 | 1.9 | 18.7 | 67 | 98 | 9.22 | 0 | 0.12
2026-08-05 | 21:00 | Ruim | 0 | 1.3 | 17.5 | 66 | 98 | 9.05 | 0 | 0.04
2026-08-05 | 22:00 | Ruim | 0 | 1 | 15.9 | 74 | 98 | 4.67 | 0 | 0.02
2026-08-05 | 23:00 | Ruim | 0 | 0.8 | 15.3 | 60 | 98 | 5.25 | 0 | 0